## FT-Caudal Afluente CHY
Ficha Técnica - Indicador SIA
Descripción del indicador
Indicador | Caudal medio del Afluente a la Central Hidroeléctrica Yacyreta
Tipo de indicador | Proceso y de impacto
Unidad de medida | Metros cúbicos por segundo (m3/seg)
Organismos/custodios | No aplica
Indicadores relacionados | ▪ Nivel hidrométrico
Conceptos y Definiciones
Definición | El caudal de un río, hace referencia a la cantidad de agua que fluye a través de una sección transversal, se expresa en volumen por unidad de tiempo (según Res. N° 84/18 de indicadores ambientales del MADES) Caudal: Volumen de agua que pasa a través de una sección transversal en una unidad de tiempo. (según definición de la OMM)
Justificación e interpretación | La medición de caudal facilita una gestión eficiente, ecológica y sostenible de los recursos hídricos y aumenta también la seguridad de las personas y del medio ambiente, temas cuya importancia es cada vez mayor entre las cuestiones que preocupan a la humanidad. El caudal medio mensual mide la variabilidad anual y la estacionalidad del recurso agua ingresante a la estructura del complejo Yacyreta. Se comparan los valores de los caudales medios mensuales con los valores del largo periodo de tiempo del mismo. El indicador de caudal es utilizado para la planificar el uso del recurso.
Conceptos | ▪ Caudal: Volumen de agua que pasa a través de una sección transversal en una unidad de tiempo. ▪ Sección: Área del corte transversal de medición ▪ Velocidad: Velocidad del agua en la sección de medición ▪ Nivel Hidrométrico: es la altura de la superficie del agua de una corriente, lago, embalse u otra masa de agua con relación a una determinada referencia ▪ Área o sección transversal: Sección perpendicular a la dirección principal del flujo delimitada por la superficie libre y el perímetro mojado de la corriente o del cauce ▪ Niveles de alerta para caudales medios diarios: Llamada de atención al ingreso en una situación (avisos, alerta, cese) ▪ Tiempo: temporalidad del caudal 30 días
Metodología
Método de cálculo | Resolución de la ecuación de la continuidad. Se calcula hallando para cada mes la media aritmética de los caudales promedios diarios.
Fórmula de cálculo | Q=Volumen/tiempo Donde: Q= Caudal del río Paraná Volumen= Volumen del agua en el punto de toma de muestra o monitoreo Tiempo= Tiempo en segundo Donde: V=Variación de volumen T=variación de tiempo CA=Caudal Afluente CE=Caudal Efluente
Variables que componen el indicador | ▪ Nivel hidrométrico. ▪ Velocidad media de los recursos hídricos. ▪ Área transversal promedio del río ▪ Relación cota/volumen ▪ Relación cota/caudal
Cobertura geográfica: | Embalse Yacyreta
Niveles de información o desagregación | Central Hidroeléctrica Yacyreta
Tratamiento de los valores perdidos | No se realiza
Fuentes de datos
Descripción de la fuente de datos | ▪ Sistema Scada ▪ Red Hidrometeorológica ▪ FEWS ▪ ProYacyreta
Institución responsable del cálculo del indicador | Entidad Binacional Yacyreta
Periodicidad de recolección de los datos | Diario
Disponibilidad de datos | Disponible desde 1994
Estado de los datos | En formato txt, xls, cvs
Tipo de difusión | ▪ Limitada a petición del usuario ▪ Estadística exclusiva para uso interno de la Unidad responsable
Oportunidad de difusión | Anual
Otras informaciones referentes
Contexto en el que puede ser utilizado | ▪ Este indicador se utiliza para observar la evolución mensual de los caudales en comparación con años anteriores ▪ El indicador también sirve como insumo del balance hídrico regional, así como también para la planificación de usuarios del recurso
Comentarios y limitaciones | ▪ El indicador es un indicador transfronterizo, los volúmenes de agua provienen de tres jurisdicciones, el principal volumen de agua proviene de Brasil, mientras que el resto de Argentina y Paraguay y entre ambos países corresponde el 10% del área aportante. ▪ Aguas arriba existen 60 represa de carácter mediano y grande
Referencias | ▪ Resolución 84/18 por la cual se aprueban los indicadores ambientales: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/10/RESOLUCION-INDICADORES-AMBIENTALES.pdf ▪ GLOSARIO HIDROLÓGICO INTERNACIONAL: http://unescoguatemala.org/wp-content/uploads/2014/11/glosario.pdf
Fuente: INE. Sistema de Información del Agua Paraguay
CA-CE

## Datos Caudal Afluente CHY
Indicador | Caudal medio del Afluente a Central Hidroeléctrica Yacyreta
Unidad de medida | Metros cúbicos por segundo (m3/seg)
Desagregaciones | Año
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Promedio anual /1 | 15294 | 17047 | 14534 | 13656 | 10858 | 9273 | 8514.1844 | 10350.1548 | 14641.5799 | 10166.7688
Promedio mensual 2/
Enero | 15261.5161 | 26127.1935 | 14210.5161 | 21105.5806 | 12593.4194 | 11499.1935 | 10719.6774 | 6624.2903 | 11132.7419 | 12744.8387
Febrero | 13173.8929 | 19545.6552 | 15100.8214 | 15242.2857 | 10977.1071 | 11276.3793 | 13364.3929 | 6562.1786 | 16752.2857 | 9794.931
Marzo | 13723.9677 | 24135.2903 | 14187.8065 | 16999.1935 | 12416.129 | 9414.9677 | 9374.5484 | 8310.0323 | 18947.1613 | 9321.6129
Abril | 11390.5 | 15978 | 13797.0333 | 14262.2333 | 11801.4333 | 6996.7 | 7099.8667 | 9905.9 | 13180.3 | 9566.6667
Mayo | 11844.8387 | 14635.3548 | 15151.5806 | 10895.9032 | 11829.5161 | 8113 | 7043.3871 | 9200.6129 | 11369.9032 | 10333.0968
Junio | 12014.7667 | 18234.3667 | 17733.4333 | 9896.4667 | 11753.5667 | 8497.9333 | 6209.2 | 11514.1333 | 9759.6 | 9239.4667
Julio | 19493.9355 | 14182.0968 | 11788 | 9257.2903 | 9861.2258 | 8837.3226 | 6150.871 | 8615.0645 | 10716.7742
Agosto | 12619.1935 | 14140.3226 | 11641.0645 | 10640.0323 | 9132.2581 | 9593.4194 | 6645.0968 | 9605.5484 | 10563.4194
Setiembre | 11611.0667 | 14350.8667 | 11216.2667 | 10305.1333 | 9869.9667 | 9843.8 | 8429 | 9937.7333 | 13034.2333
Octubre | 14325.9677 | 14347.1935 | 15434.6774 | 15292.3871 | 9782.0968 | 9625.5806 | 10556.5161 | 17706.7419 | 17784.0645
Noviembre | 20309.0667 | 14233.3667 | 18346.6667 | 17159.7333 | 10137.4333 | 8591.8333 | 8994.3333 | 15201.3 | 25746.7333
Diciembre | 27759.5806 | 14657.5161 | 15802.7419 | 12819.3871 | 10140.9032 | 8991.0968 | 7583.3226 | 11018.3226 | 16711.7419
Fuente:
EBY: Entidad Binacional Yacyreta
Datos procesados del Sistema Scada
Recopilado por el INE. Sistema de Información del Agua Paraguay
Nota:
1/ Promedio anual
2/ Promedio mensual
Actualizado Julio 2024